Actividades a realizarse:

- Desmontaje de calaminas existentes

- Desmontaje de baldosas existentes (planchas de drywall)

- Eliminación de materiales desmontados

- Suministro e instalación de techo de vestidores de varones (no incluye zona de duchas)

- Suministro e instalación de falso cielo raso de drywall

- Suministro de instalación de viga metálica en ducha.

- Entrega de informe de actividades realizadas

-Plazo de entrega: 7 días útiles

- Garantía del servicio: un año