## solicitud pedido
SOLICITUD DE SERVICIO | [6 empty] | Nº
[6 empty] | DIA | MES | AÑO
[6 empty] | 26 | 3 | 2026
AREA |  | Unidad de Desarrollo Tecnologico
CENTRO COSTOS | CODIGO PDTO | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |  | PROVEEDOR SUGERIDO
445 |  | 1 | unid. | Servicio de implementación de enlace de fibra óptica hacia el Data Center, según las especificaciones siguientes: - Instalación de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 Indoor/Outdoor con resistencia a roedores, de 6 hilos, con cubierta LSZH. - Implementación de ductería con tubos PVC SAP de 1 1/2", incluyendo accesorios necesarios (curvas, conectores, uniones y acoples). - Instalación de cajas metálicas de paso de 8"x8"x4" en los puntos requeridos según recorrido. - La ductería deberá estar sujeta mediante abrazaderas metálicas adecuadamente fijadas. - Instalación de bandeja deslizable 1RU de 3 slots LGX en rack del Data Center. - Suministro e instalación de 01 panel LGX de 8 puertos compatible con adaptadores SC simplex o LC. - Instalación de 02 paneles LGX ciegos (sin puertos) de acero color negro. - Instalación de 01 bandeja porta empalmes. - Suministro e instalación de 06 acopladores LC/UPC dúplex MM OM3. - Suministro e instalación de 12 pigtails LC multimodo 50/125 OM3 simplex de 1 metro. - Suministro e instalación de 02 patch cord LC/LC multimodo 50/125 OM3 dúplex de 3 metros, cubierta LSZH. - Servicio de empalme por fusión de las fibras ópticas, incluyendo pruebas básicas de continuidad y verificación de enlace.
SOLICITANTE |  |  |  | AUTORIZACIÓN | DEPÓSITO
Juan Carlos Espinoza Guerra
Usuario autorizado |  |  |  | Jefe o encargado de área | Brayan Jallo

## Compatibility Report (hidden)
Compatibility Report for PedidoMaterialelectricoiluminacionOPeracionesIDi2014.xls
Run on 07/07/2014 08:51
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format.
Minor loss of fidelity | # of occurrences
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available. | 1