## RX
|  | 1 estación | 4 estaciones | TENEMOS | FALTA | COMPRAR | comentarios
| elementos | cantidad | 4
| mastil | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 4 de soluciones técnicas
antenna | caja de madera | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 4 de soluciones técnicas
| tubos de aluminio de 1", diametro, 1/16" espesor (tubos de 6mts) | 1.5 | 6 | 6 | 0 | 7 |  | Local
aca | angulo con base de cemento | 1 | 4 | 4 | 0 |  |  | fabricación en JRO
| estacas de varilla de fierro corrugado de 3/4" de 1mt largo con punta (vientos) | 3 | 12 | 0 | 12 | 12 |  | Local
aca | Abrazaderas de acero inoxidable N°40 | 3 | 12
aca | tornillos para conexiones al dipolo | 4 | 16 | 16 | 0 |  |  | Local
aca | tornillos para el cubo de madera | 4 | 16 | 16 | 0 |  |  | Local
| soga alcritanada espesor 1/4" |  | 0 |  | 0 | 10 | se van a comprar 10 kilos
| preamp de campo | 2 | 8 | 4 | 4 |  | tenemos 4 probados
| caja de metal | 1 | 4 | 4 | 0
| conectores twinax | 4 | 16 | 17 | -1 | 10 |  | Importacion
40 | cable twinax | 80 | 320 | 228 | 92 | 1 | rollo de 300mts | Importacion
| balum | 1 | 4 | 5 | -1 |  | hay que probar los de almacén
| cables sma-sma rg-58 2mts | 2 | 8 | 0 | 8 | 20 | conectores sma para rg-58 | Importacion | IDi 16, 90 grados
| cable de red (usrp + PC1 + PC2) | 3 | 12 | 4 | 8
| usrp | 1 | 4 | 6 | -2 |  | 3 por llegar, las dos extras serían para tx
| gps | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 1 en VIPIR, 1 en Operaciones, 2 en almacén (+2 tarjetas GPSdio de USRP - que hay que ubicar)
(GPS + cable + antena)
| mastil para antena GPS | 1 | 4 | 0 | 4 |  |  | Local
| cables sma-bnc RG-58 | 2 | 8 | 0 | 8 | 15 | BNC y SMA | Importacion | IDi 8, 90 grados
| PC (ADQ) | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2 probada
| (1Tb +2TB + 4TB) | [5 empty] | comprobar que tengan sus tarjetas de red
2 tarjetas de red Gigabit
| Monitor | 1 | 4
| teclado usb | 1 | 4
| mouse usb | 1 | 4
| PC RTDI | 1 | 4 | 1 | 3 |  | 1 probada
1 tarjeta de red
| UPS | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |  | Local
| regleta | 2 | 8 | 0 | 8 | 8
| KVM USB para 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |  | Local
| powerswitch | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |  | Importacion
cintillos
canaletas
tubos PVC 3/4"

## Mantenimiento Ancón
estación TX Ancón
elementos | cantidad
polea
soga alcritanada
cable RG-8
abrazaderas |  |  |  |  | freqs
2
1 estación deTX (1freq) |  |  | para mantenimiento a Ancón (2 freqs) |  |  | tenemos | falta (Ancón) | falta (nueva estación) | COMPRAR |  |  | comentarios
1 antenna
mastil 6mts (madera tornillo 2"x2"x 3mts) | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 |  | Local | servicio de torneado al extremo para tubo de 2"
tubo 2" de aluminio de 80cm largo - suple | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0
polea | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 4
soga alcritanada (kg) de espesor 1/4" | 4 |  | 8 | [5 empty] | 10 | kilos
Estacas de varilla de Fierro corrugado de 1/2' de medio metro con punta y en el extremo oreja. | 3 |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
armella de 1 1/2" largo (vientos en mastil) | 6 |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
Pernos 3/8" tipo oreja de 3" largo con tuerca y arandela de presión . (polea) | 2 |  | 4 |  |  | 2 | 4 | 4 | 8
cable AWG-12 (antena) | 27*2 (2MHz) | 19*2 (3MHz) | 27*2 | 19.2 |  | 100 | 100 | 100 | 200
Abrazaderas de acero inoxidable N°40 | 6 |  | 12 |  |  | 98 | 12 | 12 | -74
Antenna Delta-C | 1 |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 | -1
adaptador UHF a N | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2 |  | Importacion
cemento | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | bolsa | Local
tubos pvc pesada 2" x 3mts marca: Nicoll | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 4 | 4 | 8 |  | Local
angulo de fierro de 2"x2" x 1/8" espesor | [8 empty] | 2 |  | Local
soporte - angulo 2"x2"x1/8" espesor x 1 mt largo | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 6 | 6 | 0
Estacas de varilla de Fierro corrugado de 3/4 ' de 1.5 mt con punta y en el extremo oreja | 2 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Local
cable RG-8 | [8 empty] | 1 | rollo | Importacion | cable se está comprando
Amplificador ASTRON | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
USRP | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 0
basic TX | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
LFTX | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 0
PC | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | verificar si hay en almacen
3 tarjetas de red Gigabit | [8 empty] | 0
GPS | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | lista de GPSs en lengueta RX

## COMPRAS
IMPORTACION |  |  | pag web
Cable rg-8 | 1 | rollo
conectores twinax | 10 | unidad | https://www.digikey.com/products/en?x=0&y=0&lang=en&site=us&KeyWords=AMPHENOL+82-5589+RFX | CONECTOR TWINAX PLUG STR SOLDER,Conector para cable Twinax para cable Belden 9207
cable twinax | 1 | rollo | https://www.mouser.pe/ProductDetail/Belden-Wire-Cable/9207-0101000/?qs=sGAEpiMZZMuwsoYAVCu3CFO3gwBDi1P5ZNdvNAx726U= | Belden 9207 - coaxial cable, 1000ft
conectores sma rg-58 | 35 | unidades
conectores BNC para RG-58 | 15 | unidades
powerswitch | 4 | unidades
adaptador UHF a N | 2 | unidades
LOCAL
ANCON
mastil 6mts (madera tornillo 2"x2"x 3mts) | 4 | unidad | servicio de torneado
tubo 2" de aluminio de 80cm largo - suple | 0 | unidad | JRO
polea | 4 | unidad
soga alcritanada (kg) de espesor 1/4" | 10 | kilos
Estacas de varilla de Fierro corrugado de 1/2' de medio metro con punta y en el extremo oreja. | 6 | unidad | servicio
fierro corrugado de 1/2" (9mts) | 1 | unidad
armella de 1 1/2" largo (vientos en mastil) | 12 | unidad
Pernos 3/8" tipo oreja de 3" largo con tuerca y arandela de presión . (polea) | 8 | unidad
cable AWG-12 (antena) | 200 | mts
cemento | 3 | bolsas
tubos pvc pesada 2" x 3mts marca: Nicoll | 8 | unidad
angulo de fierro de 2"x2" x 1/8" espesor (6 mts c/u) | 2 | unidad
Estacas de varilla de Fierro corrugado de 3/4 ' de 1.5 mt con punta y en el extremo oreja | 4 | unidad | servicio
fierro corrugado de 3/4" (9mts) | 1 | unidad
INSTALACION DE RECEPCION
estacas de varilla de fierro corrugado de 3/4" de 1mt largo con punta (vientos) | 12 | unidad
fierro corrugado de 3/4" (9mts) | 2 | unidad
UPS 1.5 kVA | 4 | unidad
tubos de aluminio de 1", diametro, 1/16" espesor (tubos de 6mts) | 7 | tubos de 6mts c/u
tornillos de 1/8" autorroscante de 1/2" de largo(para conexiones al dipolo ) | 0 | unidad
tornillos de 1/4" autorroscante de 1" (para el cubo de madera y mastil) | 0 | unidad
mastil para antena GPS | 0 | unidad | se va a fabricar
regleta de 6 tomas con tierra | 8 | unidad
KVM USB para 2 | 4 | unidad

## LOCALES
COMPRAS LOCALES
ANCON |  |  | lugar | codigo | precio unitario | precio total
lsitón de madera tornillo 2"x2"x 3mts | 8 | unidad
polea (como muestra) | 4 | unidad
soga alcritanada (kg) de espesor 1/4" | 10 | kilos
fierro corrugado de 1/2" (9mts) (Barra de construcción SP 1/2" x 9 metros A615) | 1 | unidad | Promart | 83717 | 26.76 | 26.76
armella de 1 1/2" largo (Armella cerrada niquelada 1 1/2" x 10 unidades) | 2 | paquete de 10 | Promart | 16636 | 4.3 | 8.6
Pernos 3/8" tipo oreja de 3" largo con tuerca y arandela de presión (como muestra) | 8 | unidad
cable AWG-12 unifilar (Cable thhn 12awg) | 2 | rollo de 100mts | Maestro | 1972510 | 131.33 | 262.66
tubos pvc pesada 2" x 3mts (Tubo SAL 2" x 3 metros marca Nicoll) | 8 | unidad | Promart | 15686 | 9 | 72
angulo de fierro de 2"x2" x 1/8" espesor (6 mts c/u) | 2 | unidad
fierro corrugado de 3/4" (9mts) ( Barra de construcción SP 3/4" x 9 metros A615) | 1 | unidad | Promart | 83719 | 60.88 | 60.88
INSTALACION DE RECEPCION
fierro corrugado de 3/4" (9mts) ( Barra de construcción SP 3/4" x 9 metros A615) | 2 | unidad | Promart | 83719 | 60.88 | 121.76
tubos de aluminio de 1", diametro, 1/16" espesor (tubos de 6mts) | 7 | tubos de 6mts c/u
regleta de 6 tomas con tierra (REGLETA BEAUCOUP MULTITOMAS VERTICAL 8 TOMAS SIMPLES) | 8 | unidad | Mesajil Hnos | 018955 | 112.88 | 903.04
Switch KVM Trendnet 2 -PORT USB TK-209K KIT WITH | 4 | unidad | Mesajil Hnos | 007338 | 116.2 | 464.8
Switch TRENDnet TPE-TG50g 5 Puertos POE Gigabit | 4 | unidad | Mesajil Hnos | 016999 | 371.84 | 1487.36

## SERVICIOS
SERVICIOS
ANCON | torneado de 30cm para tubo de 2" en madera tornillo 2"x2"x 3mts | 8 | unidades
| Estacas de varilla de Fierro corrugado de 1/2' de medio metro con punta y en el extremo oreja. | 6 | unidad
| Estacas de varilla de Fierro corrugado de 3/4 ' de 1.5 mt con punta y en el extremo oreja | 4 | unidad
RX | estacas de varilla de fierro corrugado de 3/4" de 1mt largo con punta (vientos) | 12 | unidad